ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

|  | Название компании инвестора | ООО «Промэлектроника» |
| --- | --- | --- |
|  | Описание производства | Хим. Производство II класс опасности |
|  | География размещения |  |
|  | Наличие ж/д ветки (да / нет) | Желательно |
| 01. | ПАРАМЕТРЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА |  |
|  | Площадь участка (Га) | До 1 |
|  | Категория земель и вид разрешенного использования | Земли промышленности |
|  | Класс опасности / размер санитарно-защитной зоны | II класс опасности, СЗЗ – 500 м. |
| 02. | ПАРАМЕТРЫ ПОМЕЩЕНИЯ |  |
|  | Площадь производственных помещений (теплые) | 2500 м2 высота потолка не менее 8 м 1000 м2 высота потолка допускается 6 м |
|  | Площадь офисных помещений | 400 – 500 м2 |
|  | Склад холодный | 500-800 м2 |
|  | Слад теплый | До 800м2 |
|  | Высота потолков производственных помещений | Выше 8 м |
|  | Наличие кранового оборудования (да / нет) | Кран-балка |
|  | Грузоподъемность кранового оборудования (т.) | До 5 тн. |
|  | Отопление (да / нет, тип отопления) | да |
| 03. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |
|  | Мощность (пиковая нагрузка), МВт | До 1 |
| 04. | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |
|  | Мощность | Газ среднего давления |
| 05. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |
|  | Бытовая вода (куб.м./сутки) |  |
|  | Техническая вода (куб.м./сутки) |  |
| 06. | ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ |  |
|  | Выкуп / аренда / аренда с выкупом | Аренда с выкупом |
|  | Готовое здание / участок под застройку / Build to suite | Готовое здание |
|  | Срок действия договора аренды | 1 год |
|  | Размещаемое оборудование -емкостное оборудование разного объема -насосы -теплообменное оборудование -фасовочные автоматы, дозаторы, шнеки -сушильное оборудование -оборудование для водоподготовки -компрессорное оборудование | 26 шт. 16 шт. 11 шт. 19 шт. 2шт. 1шт. 3 шт. |