## ТЗ
№ | Категория | Параметры оцениваем как да - 3, прочие - 1 | Важность (коэфф-т) | Факт | Оценка | Доп. Инф.
1 | Логистика | Координаты расположения: район, адрес - ЮГ (преимущественно район царицино - бирюлево (кроме UWС) | 3 |  | 0
2 | Логистика | Общая площадь кв.м от 1500 до 3000 кв.м | 2 |  | 0
3 | Логистика | Площадь одного, одетльного помещения 1эт. - не менее 800 кв. м. (под сборку) | 3 |  | 0
11 | Логистика | Площадь парковки от 300 кв.м (цена парковки) | 3 |  | 0
12 | Логистика | Близость к транспортным развязкам | 2 |  | 0
13 | Логистика | Кол во подъездов, ворота докового типа | 2 |  | 0
14 | Логистика | Возможность организации поточной сборки | 3 |  | 0
15 | Логистика | Вход / исход логистика - 2 входа | 3 |  | 0
16 | Логистика | Наличие пандуса | 3 |  | 0
17 | Логистика | Кол-во этажей здания, помещение под офис? | 1 |  | 0
18 | Логистика | Близость к транспорту | 2 |  | 0
19 | Логистика | Развитость внутренней логистики комплекса? Шлагбаумы, развязки, широкие дороги | 2 |  | 0
4 | Инженерия | Электро мощность КВт от 200 КВт | 3 |  | 0
5 | Инженерия | Водоснабжение (горячая холодная вода) | 2 |  | 0
6 | Инженерия | Водоотведение канализация | 3 |  | 0
7 | Инженерия | Интернет правйдеры | 3 |  | 0
8 | Инженерия | Теплоснабжение | 2 |  | 0
9 | Инженерия | Система вентиляции и кондиционирования (приточно-вытяжная вентиляция с теплообменником) | 1 |  | 0
10 | Инженерия | Площадка по вывоз мусора и пищевых отходов | 1 |  | 0
20 | Прочие | Высота потолков от 4 метров | 3 |  | 0
21 | Прочие | Форма помещения (в идеале прямоугольник, допустимо - квадрат) | 3 |  | 0
22 | Прочие | Возможность доведения чистоты до норм санпина | 3 |  | 0
23 | Прочие | Возможность поддержания температурного режима | 3 |  | 0
24 | Прочие | Возможность работы 24 часа /7 дней в неделю /365 дней в год | 3 |  | 0
25 | Прочие | Тип строения (бетон***, кирпич***, сталь*) | 2 |  | 0
26 | Прочие | Было раньше пищевое производство | 2 |  | 0
27 | Прочие | Охраняемая территория | 2 |  | 0
28 | Прочие | Расстояние между несущими колоннами от 6м | 2 |  | 0
29 | Прочие | Код деятельности экс арендатора - пищевка | 1 |  | 0
30 | Прочие | Развитость инфраструктуры территории при объекте? Кафе, чисто*** нет | 2 |  | 0
31 | Ремонт | Возможность возведения перегородок, укладка плитк да *** нет* | 2 |  | 0
32 | Ремонт | Неотъемлемые улучшение в счет аренды да***нет* | 1 |  | 0
33 | Офис | Офис от 400 кв.метров? Класс В***нет* | 1 |  | 0
34 | Фин | Статус арендодателя (собственник \ суб) да *** нет* | 1 |  | 0
35 | Фин | С НДС ? Да *** нет* | 1 |  | 0
36 | Фин | Ставка аренды руб. за кв.м/год *** >* | 2 |  | 0
37 | Фин | Срок договора аренды от 36 мес *** | 2 |  | 0
38 | Фин | Доп коммунальные расходы, помимо электрики, воды, отопления - да * нет *** | 2 |  | 0
39 | Фин | Отсрочка платежа по договору аренды - | 1 |  | 0
40 | Фин | Статус технопарка. позволяющая вычитать налоги? Да***нет* | 1 |  | 0
| Итого |  |  |  | 0
|  | Максимум | 249
| * | Минимум | 83