Техническое задание на аренду складских помещений

Предмет:

Аренда нежилых помещений складского типа (далее «Помещение»), а также открытых площадок с стационарными кранами с предоставлением сопутствующих услуг

Установленные требования к качеству, безопасности, функциональным характеристикам. Иные требования, связанные с определением соответствия арендуемого Помещения и открытых площадок потребностям заказчика.

Размер арендуемого отапливаемого складского Помещения должен быть не менее 1500м2 и не более 2000 м2.

Помещение должно быть обеспечено электроосвещением, отоплением, водоснабжением, канализацией для бытовых нужд, средствами пожаротушения

Возможность работы склада должна быть обеспечена с 8:00 до 21:00.

Помещение должно располагаться в одноэтажных зданиях с высотой потолков не менее девяти метров.

Необходима возможность беспрепятственной транспортировки грузов внутри склада и удобная закладка на хранение (большинство продукции на хранении располагается на палетах).

Наличие системы кондиционирования является желательным условием. Температура и уровень влажности должны регулироваться с помощью отопления и системы вентиляции. В течение всего года должна поддерживаться температура не менее 20 С и не более 26 С, при относительной влажности воздуха в границах 55-75%.

Обязательно наличие пандуса для грузовых машин, наличие ворот с проходом не менее 4х4 м., антипылевого покрытия.

На территории склада должны быть подсобные помещения, помещения для персонала, туалеты

Наличие телефонной связи и системы телекоммуникаций.

Достаточное количество места для стоянки большегрузного транспорта непосредственно у складского помещения

Предоставляемые эксплуатационные услуги должны включать:

1) обеспечение освещения во всех помещениях, предлагаемых для аренды;

2) обеспечение вентиляции Помещений круглосуточно;

3) обеспечение электроснабжения Помещений;

4) обеспечение сезонного отопления Помещений;

5) обеспечение на территории Помещений ХВС, ГВС, водоотведения;

6) эксплуатационное обслуживание установленного противопожарного оборудования Здания согласно нормам и правилам действующего законодательства;

установка мусорных контейнеров в специально отведенных местах, обеспечение уборки и вывоза мусора с территории, где располагаются Помещения, с помощью специальной службы;

круглосуточная охрана периметра здания, в котором располагаются Помещения, а также входов и выходов;

8) обеспечение контрольно-пропускного режима на территории, учет прибытия-убытия сотрудников;

9) эксплуатация и обслуживание лифтов в зданиях, в которых располагаются Помещения;

10) уборка прилегающей к зданию, в которых располагаются Помещения, территории:

- летом: уборка мусора, подметание

- зимой: уборка снега, скалывание льда, снятие сосулек

При подаче предложений необходимо указать установлена ли охранная сигнализация, наличие которой будет являться преимуществом.

Размер арендуемой открытой площадки должен быть не менее 2000м2 и не более 2500 м2.

- Территория должна освещаться в темное время суток.

- По периметру открытой площадки должно быть установлено видеонаблюдение.

- Открытая площадка должна находиться в зоне работы стационарных кранов.

- В зоне работы крана должны работать квалифицированные сотрудники.

- К площадке должен быть обеспечен круглогодичный подъезд (включая чистку снега в зимнее время).

Для работы склада (открытой площадки) необходимо: рабочие краны, квалифицированный крановщик, квалифицированные стропальщики.

Для работы отапливаемого складского помещения необходимо: установка стеллажного оборудования, наличие погрузочно/разгрузочной техники с грузоподъемностью от 2 тонн до 4тонн.