## ТЗ Краснодар
Техническое задание на офисно-складской комплекс Краснодар/Ростов-на-Дрну.
Основные требования
Срок | I квартал 2026
Регион | Екатеринбург
Город | Екатеринбург
Площадь, м2 | 5 000 (+/-1000)
Высота, м | 8 - 12
Температурный режим | Мультирежимный
Расположение | Рядом с федеральной тарссой
Обрабатываемый транспорт | Мелкотонажный, крупнотонажный
Тип продукции | Продукты питания
Тип хранения | Стелажное, напольное
Территория | Закрытая, с КПП
Мощность эл. сети | 0,5 МВт
Бесперебойное питание | 100%
Система пожаротушения | Да
Технические помещения (зарядная, зона пресса, и т.д) | Да
Офисно - бытовые помещения | Да
Общая площадь здания, кв.м. | 5000
Сухой склад (+ 18) | 1500
Камера охлажденки (+2 +4) | 2000
Камера заморозки (-20 - 24) | 700
Камера ФРОВ (+6) | 300
Камера ягод, +2 | -
Камера банан, +13 | -
Камера рыбная, -2 | -
Камера алкоголь, +16 | -
Зона экспедиции, +3 | 500
Зарядные | 20
АБЧ | 250
Технические помещения | 20
Отдельное помещение для поддонов | 100
Площадка для ТБО | 40
Зона экспедиции глубина, м | 12
Глубина здания, м
Высота потолков, м | 8 -12
Количество рабочих смен
Количество складских рабочих, итого
Муж / Жен соотношение (x/y)
Количество офисных работников
Муж / Жен соотношение (x/y)
График работы склада
Ограждение - обеспечение охраны территории
КПП, проходная
Система видеонаблюдения (внутренняя и наружная)
Пожарная сигнализация
Внешнее обеспечение пожарной безопасности
Система контроля доступа на объект
Обеспечение контроля доступа
Охранная сигнализация от проникновения
Туалетные комнаты для водителей фур
Душевые комнаты для водителей фур и другие помещения, такие как комнаты отдыха и приемы пищи
Бетонные перекрытия пожарных стен
Кол-во парковочных мест для легкового авто, шт
Кол-во парковочных мест для грузового авто, шт
Внешние сети и их инженерные взыскания
Электрогенератор
Платформенные весы
Зона для курения
Парковка для велосипедов
Пожарные гидранты
Максимальная нагрузка на пол, тонн / 1 кв.м | 10 т/м2
Категория полов на соответствие международным стандартам
Точечные нагрузки на пол, тонн / 1 кв.м
Ориентировочное расположение и тип стеллажей
Шаг колонн
Допустимая высота от пола до низа фермы, м
Категория хранимых товаров
Система пожаротушения в зоне склада, между стеллажами и т.д.
Мобильный офис в складской зоне, кв.м
Туалетные комнаты в зоне склада
Внутренняя разметка схем передвижения
Освещение над куполом кровли
Оградительные барьеры вокруг колонн и доков
Помещение для поломоечной машины, кв.м
Зарядные комнаты, кв.м
Отопление
Фильтрация воздуха
Контроль температурного режима в зоне сухого склада
Требования к оборудованию охлаждения
Требования к оборудованию заморозки
Максимальная электрическая мощность, кВа
Максимальная мощность генератора
Освещение (Lux в зонах склада, мезонина и офиса)
Тип используемых ламп
Аварийное освещение
Система звукового оповещения
Расположение зарядных комнат
Требования к зарядным комнатам
Количество входных групп
Количество стандартных доков
Количество ворот-пандусов
Расположение доков относительно осей здания
Максимальная / минимальная высота пола грузовой платформы
Максимальная нагрузка и мощности уравнительной платформы
Тип докшелтера
Направляющие для фур
Нумерация ворот
Бетонные фасады в части доковых стен
Отделка офисных помещений
Высота потолков в офисных помещениях, м
Планировка
Операторские комнаты
Общее количество раздевалок
Количество отдельных кабинетов и переговорных комнат, кв.м
Общая площадь офиса, по планировке open-space, кв.м
Серверная комната, кв.м
Подсобные помещения, кв.м
Конференц-зал
Комната приема пищи
Отдельная столовая в здании склада или на объекте
Рецепция / лобби
Кондиционирование воздуха в офисных помещениях
Тип внешнего освещения периметра
Дождевые стоки
Система диспетчеризации здания
Бойлерная
Схема сделки
Дата доступа
Срок договора
Note on B39: высота потолка, от пола до внешней крыши
Note on B52: В случае, если обеспечение пожарной безопасности - ответственность третьих лиц
Note on B53: СКД - возможно как часть кпп, либо на удаленном управлении
Note on B54: Удаленно или в качестве пропускного пункта
Note on B56: На первом этаже помещения, без прохода через диспетчерскую или отдельные помещения
Note on B57: На первом этаже помещения, без прохода через диспетчерскую или отдельные помещения
Note on B81: Должно обеспечивать проникновение естественного освещения
Note on B86: Максимальная температура на складе при минимальных показателях внешней температуры
Note on B104: по одной стороне, по смежным сторонам, по противоположным сторонам